## Testler
LABORATUAR TEST YÖNETİM SİSTEMATİĞİ
Test/Muayene/Ölçüm Tanımı | Test/Ölçü Aleti | Referans Dokümanlar | Ortam Şartları | Başlangıç Doğrulaması | Test/Ölçüm Personeli | Test/Ölçüm Alternatif Personel | Ekipman Hassasiyeti | Ölçüm Aralığı
Boyutsal Ölçümler | Kumpas, Mikrometre, Kompratör vs. | --- | 30-15ºC | Sıfırlama yapılır | Tüm Kalite Personeli | Tüm Kalite Personeli | 0.01mm | 0-... mm
Hassas Boyutsal Ölçümler | Kumpas, Mikrometre, Kompratör vs. | --- | 20±4ºC | Sıfırlama yapılır | Tüm Kalite Personeli | Tüm Kalite Personeli | 0.001mm | 0-... mm
Niceliksel Ölçümler | Geçer-Geçmez Mastarlar | --- | 20±5ºC |  | Tüm Kalite Personeli | Tüm Kalite Personeli | mastara göre değişkendir | 0-... mm
Özel Hassas Boyutsal Ölçümler | CMM | Talimat, Kılavuz | 20±4ºC %45Rh±10 | Sıfırlama yapılır | Hüseyin ÖZSOY | Yusuf SAĞINl | 0.001mm | 500*600*800 MM
Yüzey Pürüzlülük Ölçümleri | Yüzey Pürüzlülük Ölçüm Cihazı | Talimat, Kılavuz | 20±4ºC %45Rh±10 Titreşim olmamalı | Ref. Ring mastar ile günlük doğrulama | Hüseyin ÖZSOY | Tüm Kalite Personeli | 0.01µm | 2.4-8 mm Ölçüm boyu
Sertlik Ölçümleri | Sertlik Ölçüm Cihazı | Talimat, Kılavuz | 20±4ºC %45Rh±10 Titreşim olmamalı | Ref. Ring mastar ile günlük doğrulama | Hüseyin ÖZSOY Yusuf SAĞIN | Hakan BEDİR Mesut İŞKUR | 1 HRC | Rockwell Brinell
Kaplama Kalınlığı Ölçümleri | Kaplama Kalınlığı Ölçüm Cihazı | Talimat, Kılavuz | --- | Sıfırlama yapılır | Hüseyin ÖZSOY | Hakan BEDİR Mesut İŞKUR
Makro Yapı Analizi Kaynak Nüfüziyet Analizi | Mikro Yapı Mikroskobu | Talimat, Kılavuz | --- |  | Mesut İŞKUR | -
Kaynak Değerlendirmesi |  | EN 587-1 | --- |  | Mesut İŞKUR | Ekrem Yener
Hazırlayan : Hüseyin ÖZSOY |  |  | Onay : | Mesut İŞKUR | Tarih : | 05.08.2024 | Revizyon : | 0/0
TBL_24/Y.T05.08.2024/REV:0/0

## Evrak Yönetim Sist.
LABORATUAR EVRAK YÖNETİM SİSTEMATİĞİ
| Hazırlayan: Giriş_Kalite_Ve_Laboratuvar_Şefi |  |  |  |  | Hazırlayan: Giriş_Kalite_Ve_Laboratuvar_Şefi
| Onay: Kalite Yönetim Temsilcisi |  |  |  |  | Onay: Fabrika Müdürü
| Hazırlayan: Giriş_Kalite_Ve_Laboratuvar_Şefi |  |  |  |  | Hazırlayan: Giriş_Kalite_Ve_Laboratuvar_Şefi
| Onay: Kalite Yönetim Temsilcisi |  |  |  |  | Onay: Kalite Yönetim Temsilcisi
Hazırlayan: Proje Sistem Takım Lideri
Onay: Kalite Yönetim Temsilcisi
Hazırlayan : Nedim DÜNDAR |  |  | Onay : Ömer KURT |  | Tarih : | 09.10.2018 | Revizyon : | 00
Revizyon No |  | Revizyon Tarihi |  | Açıklama
00 |  | 2018-10-09 |  | İlk Yayın
TBL_036/Y.T:9.10.2018/REV:0/0
GİRİŞ KONTROL RAPORLARI
SON KONTROL RAPORLARI
PROSES KONTROL RAPORLARI
KALİBRASYON RAPORLARI
İLK NUMUNE RAPORLARI